ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАТРАЦ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ С ЭФФЕКТОМ ЗАПОМИНАНИЯ ФОРМЫ

(МОДЕЛИ 574,574/1, 576, 576/1)

О п и с а н и е: Матрац предназначен для равномерного распределения давления на тело пациента и профилактики образования пролежней у больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях позвоночника и болях в спине.

Матрацы – комбинированные изделия, состоящие из 2-х (модель 576) или 3-х (модель 574) формообразующих подушек, поверхность которых оформлена из отдельных квадратных ячеек, обеспечивающих циркуляцию воздуха. Материал матраца – вязко-эластичный полиуретан.

К о м п л е к т а ц и я:  Матрацы используются в клинических, поликлинических условиях и в быту, комплектуются съемными чехлами. Модели 574 и 576 комплектуются чехлом из клеенки подкладной на полиэфирной основе, модели 574/1 и 576/1 комплектуются чехлом  из ткани биэластик.

П р и м е н е н и е: Изделие укладывается на кровати (спальном месте).  Для увеличения срока эксплуатации соблюдайте простые правила:

- Используйте матрац только в чехле  и непосредственно по назначению.

- Не проливайте на него красящие вещества, напитки и лекарства.

- Избегайте использования колюще-режущих предметов.

- При необходимости возможна машинная или ручная стирка чехла. Для этого аккуратно  извлеките элемент матраца из чехла, при этом не допускайте рывков и резких движений.

Т е х н и ч е с к и е    х а р а к  т е р и с т  и к и:

| Модель | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Допустимая нагрузка (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 574, 574/1 | 1950х850х80 | 11,5 | 120 |
| 576, 576/1 | 1300х850х80 | 7,5 | 120 |

У х о д   з а   и з д е л и е м:

Бактерицидный чехол матраца протирается влажной тканью и просушивается вдали от отопительных приборов.

При необходимости можно производить санитарную обработку элементов матраца мягкой тканью, смоченной в растворе детского мыла с последующим протиранием влажной тканью без моющего средства. Затем следует просушить изделие в хорошо проветриваемом помещении вдали от отопительных приборов.

Матрацы должны храниться в отапливаемых помещениях на стеллажах при температуре  от +5 до +40 оС и относительной влажности до 80%  в соответствии с  правилами пожарной безопасности.

Расстояние от отопительных приборов при хранении матрацев не должно быть менее 1 м.

Утилизация матраца в медицинских организациях осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, в домашних условиях совместно с твердыми бытовыми отходами.

Срок службы матрацев – 36 месяцев. Критерий предельного состояния – полная непригодность к применению по назначению.

ТУ 9396-053-03151337-2013

Гарантийный талон

Производитель: ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, г.Москва, Коровинское ш., 17а

Место производства: «Реутовский ЭЗСП» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России, адрес: 143966, Московская обл., г.Реутов, ул.Ленина, 25, тел. (495)528-16-97, факс (495) 791-49-02, e-mail: okk@rezsp.ru

Производитель гарантирует соответствие матрацев требованиям

ТУ 9396-053-03151337-2013 в течение 24 месяцев с даты продажи (выдачи) в эксплуатацию при соблюдении вышеуказанных условий.

Гарантия распространяется только на производственный брак.

Дата изготовления указана на этикетке.

С условиями эксплуатации ознакомлен (а) ___________________________

Подпись, дата

Дата продажи (выдачи)___________________________________________